附件

| 三明市荆西粮食和物资储备有限公司库区部分改造设计费用和建设预算清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造项目 | 设计内容 | 设计费用（元） | 建设预算（元） |
| 1 | 库区大门 | 更换公司名称铜制铭牌为哑光面；库区大门翻新（拆除无用监控架、彩灯、破损大字，更换瓷砖，更换上墙企业文化标语）；在公司办公楼和1号库的中间入口处安装电动伸缩栅栏，安装安全风险语音提示器；拆除大米车间和1号库之间无用管道。 |  |  |
| 2 | 办公楼 | 门卫室上方屋檐清理、修补、粉刷；办公楼外墙修补、粉刷；办公室门和门框贴纸翻新；驾驶员休息室上墙安全警示标语；办公楼前花坛修补、翻新。 |  |  |
| 3 | 检验室 | 检验室2个门，封堵1个，更换门1个；靠门一面墙加装落地柜，原柜子翻新。 |  |  |
| 4 | 部分仓房 | 1号库、10号库、2号库、3号库、8号库、9号库靠主干道一侧及两个侧面外墙、屋檐修补、粉刷；1号库下层窗户参照上层模式进行封堵，封堵后与外墙一并粉刷。 |  |  |
| 5 | 部分围墙 | 8号库、9号库边围墙修补、粉刷，并以书法、绘画等形式上墙党建文化、粮食文化等宣传内容。 |  |  |
| 6 | 提示牌及宣传栏 | 结合老库区风格，设计统一风格的入口提示牌（大门内侧）、方向提示牌（各路口）、总平面图（花坛上）、“十个严禁”“入库八告知”“进仓十注意”（花坛上）、称重“八遵守”（地磅室外墙）、企业文化宣传栏（3号库前或侧面）、粮食文化宣传栏（3号库前或侧面），党务和库务公开栏（办公楼一楼楼梯口）。 |  |  |
| 7 | 库区交通标识等 | 库区道路两侧划线和机动车行驶标线；道路两侧路沿石刷黄黑相间警戒色；井盖、下水道排水口上刷绿色油漆，周围刷黄色警戒线；各仓门口和爬梯口处划设“候查报告定位点”黄色圆形虚线；办公区与储粮区之间划实线，并刷写红色“粮库重地 严禁烟火”警示语。 |  |  |
| 8 | 办公室等铭牌 | 按280mm乘120mm统一规格，设计科室铭牌（包括经理室、副经理室、业务科、综合科、党建科、会议室、党员活动室、工会活动室、检验室、地磅室、机械库、器材库、药剂室、配电室）；摆放桌面的个人铭牌，内容包括姓名、部门、岗位。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |